## Sheet1
| HV | Voltímetro | Energia | Corrente | Carga | Real Time | Det E | Det E | Det E | Det E | Yield | Detector E |  | Det D | Det D | Det D | Det D | Det D | Det D | Cross | Det D | Posição | Posição | Espectros
| kV | kV | keV | nA | mC | ms | Yield C | Yield 7Li | Yield 6Li | Yield F | Yield I | Live Time | Dead time | Yield C | Yield 7Li | Yield 6Li | Yield F | Yield Xe | Live Time | Section | Dead time | Detector E | Detector D
LiI | 789 | 788.3 | 1586.9684 | 32 | 50 | 1810.35 |  | 6299 |  |  | 627992 | 1782.81 |  |  | 3479 |  |  | 260028 | 1798.324 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_001
| 809 | 807.9 | 1626.0371 | 50 | 50 | 1020.928 |  | 5921 |  |  | 589733 | 994.838 |  |  | 3923 |  |  | 245165 | 1009.421 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_002
| 830 | 829.3 | 1668.6937 | 40 | 50 | 1421.899 |  | 5584 |  |  | 540917 | 1396.403 |  |  | 3707 |  |  | 224452 | 1410.583 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_003
| 850 | 848.9 | 1707.7624 | 40 | 50 | 1181.652 |  | 6149 |  |  | 479618 | 1157.875 |  |  | 4098 |  |  | 198737 | 1170.593 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_004
| 873 | 871.8 | 1753.4089 | 40 | 50 | 1102.128 |  | 6324 |  |  | 455109 | 1079.649 |  |  | 4336 |  |  | 188289 | 1091.175 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_005
| 895 | 893.9 | 1797.4609 | 40 | 50 | 900.243 |  | 6660 |  |  | 429854 | 878.528 |  |  | 4334 |  |  | 178142 | 889.55 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_006
| 918 | 916.8 | 1843.1074 | 40 | 50 | 874.323 |  | 8331 |  |  | 420370 | 852.571 |  |  | 5503 |  |  | 174151 | 863.521 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_007
| 940 | 937.7 | 1884.7674 | 40 | 50 | 1229.48 |  | 10139 |  |  | 381775 | 1209.011 |  |  | 5866 |  |  | 157771 | 1218.951 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_008
| 958 | 955.9 | 1921.0455 | 40 | 50 | 1683.736 |  | 9138 |  |  | 377694 | 1663.259 |  |  | 5336 |  |  | 155445 | 1672.661 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_009
| 948 | 946.1 | 1901.5111 | 40 | 50 | 1204.786 |  | 10158 |  |  | 380764 | 1186.108 |  |  | 5294 |  |  | 158064 | 1196.255 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_010
| 980 | 977.4 | 1963.9014 | 40 | 50 | 858.398 |  | 9018 |  |  | 355945 | 838.654 |  |  | 5256 |  |  | 147905 | 848.617 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_011
| 1001 | 998.4 | 2005.7607 | 40 | 50 | 857.167 |  | 8366 |  |  | 339566 | 838.109 |  |  | 4929 |  |  | 139129 | 847.656 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_012
| 1021 | 1018.8 | 2046.424 | 40 | 50 | 1503.109 |  | 7764 |  |  | 337265 | 1483.878 |  |  | 4505 |  |  | 138945 | 1493.701 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_013
| 1046 | 1042.9 | 2094.4626 | 50 | 50 | 1037.405 |  | 5344 |  |  | 312273 | 1018.809 |  |  | 3079 |  |  | 129439 | 1028.351 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_014
| 1069 | 1066.4 | 2141.3051 | 50 | 50 | 1102.112 |  | 5246 |  |  | 299023 | 1084.134 |  |  | 2645 |  |  | 123817 | 1093.499 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_015
| 1091 | 1087.6 | 2183.5631 | 50 | 50 | 1453.839 |  | 3327 |  |  | 293415 | 1435.769 |  |  | 1919 |  |  | 121429 | 1445.047 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_016
| 1117 | 1113.7 | 2235.5882 | 50 | 50 | 1183.309 |  | 3627 |  |  | 266178 | 1166.648 |  |  | 1975 |  |  | 110193 | 1174.964 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_018
| 1141 | 1137.2 | 2282.4308 | 50 | 50 | 1020.097 |  | 4801 |  |  | 256833 | 1003.742 |  |  | 2553 |  |  | 107658 | 1011.847 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_019
| 1168 | 1164.1 | 2336.0505 | 50 | 50 | 1265.101 |  | 4719 |  |  | 241361 | 1248.858 |  |  | 2769 |  |  | 101107 | 1257.853 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_020
| 1191 | 1187.2 | 2382.0958 | 50 | 50 | 1689.631 |  | 5065 |  |  | 242682 | 1672.949 |  |  | 3046 |  |  | 101968 | 1681.978 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_021
| 1219 | 1214.3 | 2436.1142 | 50 | 50 | 1047.428 |  | 4233 |  |  | 206103 | 1033.193 |  |  | 1709 |  |  | 86109 | 1041.13 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_022
| 1244 | 1239.9 | 2487.1427 | 50 | 50 | 836.387 |  | 3960 |  |  | 196251 | 822.371 |  |  | 2569 |  |  | 82103 | 830.046 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_023
| 1272 | 1267.1 | 2541.3604 | 50 | 50 | 991.87 |  | 3813 |  |  | 193340 | 977.885 |  |  | 2484 |  |  | 80228 | 985.437 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_024
| 1297 | 1292 | 2590.9936 | 50 | 50 | 835.27 |  | 3774 |  |  | 188484 | 821.28 |  |  | 2259 |  |  | 79391 | 828.961 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_025
| 1322 | 1316.5 | 2639.8295 | 50 | 50 | 1018.101 |  | 3803 |  |  | 182581 | 1004.128 |  |  | 2402 |  |  | 77778 | 1011.595 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_026
| 1350 | 1344.1 | 2694.8445 | 50 | 50 | 854.149 |  | 3185 |  |  | 164800 | 841.625 |  |  | 2189 |  |  | 69041 | 848.42 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_027
| 1376 | 1370 | 2746.471 | 50 | 50 | 848.488 |  | 3229 |  |  | 159068 | 836.995 |  |  | 2205 |  |  | 67343 | 843.707 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_028
| 1403 | 1396.9 | 2800.0908 | 50 | 50 | 978.616 |  | 3331 |  |  | 145348 | 966.583 |  |  | 2308 |  |  | 62214 | 972.967 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_029
| 1428 | 1422.3 | 2850.7206 | 50 | 50 | 1128.876 |  | 3325 |  |  | 151770 | 1116.264 |  |  | 1951 |  |  | 62418 | 1123.289 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_030
| 1453 | 1446.7 | 2899.3571 | 60 | 50 | 768.218 |  | 3177 |  |  | 147453 | 756.19 |  |  | 2055 |  |  | 61611 | 762.7 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_031
| 1481 | 1474.6 | 2954.9702 | 50 | 50 | 1144.27 |  | 3106 |  |  | 139875 | 1131.974 |  |  | 1940 |  |  | 58628 | 1138.643 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_032
| 1509 | 1502.7 | 3010.9819 | 50 | 50 | 1008.914 |  | 3102 |  |  | 129370 | 996.984 |  |  | 1968 |  |  | 53630 | 1003.375 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_033
| 1529 | 1522 | 3049.4526 | 50 | 50 | 1056.519 |  | 3186 |  |  | 130856 | 1044.73 |  |  | 1861 |  |  | 54588 | 1051.06 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_034
| 1555 | 1548.1 | 3101.4777 | 50 | 50 | 948.603 |  | 3121 |  |  | 123422 | 937.252 |  |  | 1792 |  |  | 50702 | 943.303 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_035
| 1579 | 1571.7 | 3148.5196 | 50 | 50 | 1049.701 |  | 3149 |  |  | 125944 | 1038.118 |  |  | 1975 |  |  | 52580 | 1044.25 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_036
| 1605 | 1597.4 | 3199.7474 | 50 | 50 | 1229.185 |  | 3135 |  |  | 117026 | 1217.447 |  |  | 1860 |  |  | 49018 | 1223.831 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_037
| 1631 | 1623.5 | 3251.7726 | 50 | 50 | 1225.127 |  | 3028 |  |  | 116698 | 1213.175 |  |  | 1741 |  |  | 48154 | 1219.421 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_038
| 1655 | 1646.8 | 3298.2164 | 50 | 50 | 1118.685 |  | 3127 |  |  | 113568 | 1177.455 |  |  | 1899 |  |  | 47231 | 1183.405 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_039
| 1681 | 1673 | 3350.4409 | 50 | 50 | 1322.839 |  | 3146 |  |  | 112703 | 1311.424 |  |  | 1771 |  |  | 46774 | 1317.219 |  |  | 69.5 | 90 | LiI_040